Порядок принятия узла учета холодной воды в эксплуатацию.

Для учета объемов отпущенной абоненту питьевой воды и принятых сточных вод используются средства измерений, внесенные в государственный реестр, по прямому назначению, указанному в их технических паспортах. С этой целью оборудуются узел учета.

Проектирование, монтаж и эксплуатация узлов учета производятся в соответствии с требованиями нормативно-технических документов, инструкциями изготовителей средств измерений, правилами пользования системами водоснабжения и канализации Постановление Правительства РФ № 167 от 12.02.1999 г. и правилами предоставления коммунальных услуг гражданам Постановление Правительства РФ от 23.05.2006 г. № 307.

Смонтированные приборы учёта или узел учёта холодной/горячей воды принимается в эксплуатацию для коммерческих расчётов путем опломбирования.

Узел учета принимается в эксплуатацию при наличии технического паспорта на измерительный прибор, с отметкой о дате поверки, схемы водомерного узла (по требованию), согласованной с ООО ЖКХ «Гарант» и оплаченной квитанции.

Основанием для начала предоставления услуги по принятию узла учета в эксплуатацию является обращение абонента.

Прием в эксплуатацию узла учета производится по предварительной заявке. Ввод узла учета в эксплуатацию осуществляется путем подписания акта, который является основанием для осуществления начислений за фактически потребленные услуги водоснабжения и водоотведения по показаниям приборов учета с момента его подписания.

Возможные причины отказа заявителям:

- непредъявление технических паспортов на установленные приборы учета с отметкой о сроке прохождения очередной поверки,

-отсутствие приборов учета в Государственном реестре средств измерений Госстандарта РФ;

- нарушение действующих технических требований к установке приборов учета;

- несоответствие серийных номеров указанных в техническом паспорте, фактически установленным;

- неоплата квитанции за услуги принятия узла учета;

- отсутствие схемы водомерного узла (по требованию), согласованной с ООО «ЖКХ Гарант»

- отсутствие доступа для выполнения услуги в связи с произведенной перепланировкой либо конструктивными особенностями исключающие опломбировку узла учета. При отсутствии Абонента в день заявки или непредставлении доступа, осуществляется повторная заявка в соответствии с установленным графиком с предоставлением транспорта абонентом.

Заявления принимаются ежедневно: с 8.00-16.00 перерыв с 12.00-13.00

Обращаться в ООО «ЖКХ Гарант» по адресам:

Чуваши, ул. Советская 17

Филиппово ул. М.Злобина  7а

Каринка ул. Школьная 11

Телефоны для справок 74684, 77227

Прием узла учета холодной/горячей воды в эксплуатацию

| № п/п | Наименование работ | Сумма (руб.) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Выезд по заявке абонентов для обследования узла учета | 600,00 |
| 2 | Проверка соответствия конструкции узла учета воды, указанным в техническом согласовании. Все изменения и отступления конструкции узла учета воды согласуются с ООО «ЖКХ Гарант» |  |
| 3 | Проверка исправности запорной арматуры, правильности установки средства измерений |  |
| 4 | Проверка наличия пломбы Госповерителя на приборе учета или отметки о поверке в паспорте средства измерения |  |
| 5 | Проверка соответствия реальных условий эксплуатации узла учета и установленных средств измерений требованиям, предъявляемым к помещениям водомерных узлов |  |
| 6 | Установка контрольной пломбы по месту установки средства измерений |  |
| 7 | Составление акта приемки узла учета в эксплуатацию |  |
| 8 | Заключение письменного договора установки, обслуживания и ремонта индивидуальных приборов учета потребления (счетчиков) холодной воды в жилых помещениях |  |